## 電腦資訊系統
調查項目：重大能源使用設備評估（電腦資訊系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 消耗功率 | 設備數量 | 設備耗電 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備耗電量
[5 empty] | (kW/台) | (台) | (kW) | (hr/年) | (年) | (年) | (kWh/年)
LCD液晶瑩幕 |  |  | 電力 |  | 0.018 | 5 | 0.0144 | 8760 | 1996 | 17 | 126.144
PC主機 |  |  |  |  | 0.24 | 5 | 0.192 | 8760 | 1996 | 17 | 1681.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 資訊機房系統
調查項目：重大能源使用設備評估（資訊機房系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 消耗功率 | 設備數量 | 設備耗電 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備耗電量
[5 empty] | (kW/台) | (台) | (kW) | (hr/年) | (年) | (年) | (kWh/年)
UPS |  | 台達GES202R11XXYY | 電力 |  | 2 | 1 | 1.6 | 1440 | 1996 | 17 | 2304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 空調系統
調查項目：重大能源使用設備評估（空調系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 消耗功率 | 設備數量 | 設備耗電 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備耗電量
[5 empty] | (kW/台) | (台) | (kW) | (hr/年) | (年) | (年) | (kWh/年)
中央空調主機 |  | 往復式 | 電力 |  | 168 | 1 | 134.4 | 1440 | 1996 | 17 | 193536
|  | 螺旋式 | 電力 | [7 empty] | 0
|  | 離心式 | 電力 | [7 empty] | 0
|  | 吸收式 | 電力 | [7 empty] | 0
冰水泵 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
冷卻水泵 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
區域泵 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
冷卻水塔 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
空調箱 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
送風機 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
箱型冷氣機 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
窗型冷氣機 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
分離式冷氣機 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 照明系統
調查項目：重大能源使用設備評估（照明系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 燈管型式 | 容量規格 | 安定器型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 消耗功率 | 設備數量 | 設備耗電 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備耗電量
[7 empty] | (kW/台) | (具) | (kW) | (hr/年) | (年) | (年) | (kWh/年)
日光燈 |  | T-8 | 40W*1 | 電子式 or 鐵磁式 | 電力 |  | 0.04 | 708 | 28.32 | 8760 | 2010 | 3 | 248083.2
|  | T-8 | 40W*2 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 40W*3 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 40W*4 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 32W*1 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 32W*2 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 32W*3 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 32W*4 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 20W*1 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 20W*2 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 20W*3 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 20W*4 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 16W*1 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 16W*2 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 16W*3 | [5 empty] | 0
|  | T-8 | 16W*4 | [5 empty] | 0
|  | T-5 | 28W*1 | [5 empty] | 0
|  | T-5 | 28W*2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 28W*3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 28W*4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 14W*1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 14W*2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 14W*3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | T-5 | 14W*4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
省電燈泡 |  | BB型 | 27W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | BB型 | 20W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | U型 | 13W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | U型 | 9W | - |  |  |  |  | 0
|  | 螺旋型 | 23W
高壓鈉燈 |  | 霧面型 | 150W | - |  |  |  |  | 0
|  | 霧面型 | 250W | - |  |  |  |  | 0
|  | 霧面型 | 400W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 霧面型 | 1000W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 清光型 | 150W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 清光型 | 250W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 清光型 | 400W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 清光型 | 1000W | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 熱能系統 (男女宿舍)
調查項目：重大能源使用設備評估（熱能系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 設備耗能 | 耗能單位 | 設備數量 | 設備總耗能 | 耗能單位 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備總耗能 | 耗能單位
[5 empty] | (耗能/台) |  | (台) |  |  | (hr/年) | (年) | (年)
鍋爐 |  |  | 天然氣 |  |  | m3 | 1 |  | m3 | 8760 |  |  | 0 | m3
電熱器 |  |  | 電力 |  |  | kW | 1 | 0 | kW |  |  |  | 0 | kWh
0
0
0
0
0
0
設備總耗電量 | 0
A級設備耗電量 | 0
A | #REF!
B | #REF!

## 其他系統
調查項目：重大能源使用設備評估（其他系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 (含廠牌) | 財產編號 | 型式 | 使用能 源種類 | 設備部門 (設備地點) | 消耗功率 | 設備數量 | 設備耗電 | 運轉時數 | 設備年份 | 使用年數 | 設備耗電量
[5 empty] | (kW/台) | (台) | (kW) | (hr/年) | (年) | (年) | (kWh/年)
電梯設備 |  | 貨用 | 電力 |  | 8 | 1 | 8 | 1440 | 1996 | 17 | 11520
電梯設備 |  | 客用 | 電力 |  | 8 | [5 empty] | 0
冰溫熱飲水機 |  | 賀眾UR-122AS-1 | 電力 | [7 empty] | 0
影印機 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
給水泵 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
污水泵 |  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
|  |  | 電力 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0